## MAIN D'OEUVRE
Devis Quantitatif
TRAVAUX D’ISOLATION DE LA PHARMACIE DE DÉDOUGOU – MAIN-D’ŒUVRE UNIQUEMENT
N° d'article | Description | Unité | Quantité | P.U | P.T
Description Générale des Travaux
Les travaux seront réalisés dans une pharmacie existante et opérationnelle. Toutes les activités devront être exécutées en étroite coordination avec l’équipe de la pharmacie afin de minimiser les perturbations des opérations en cours. L’entrepreneur devra mettre en place des mesures de protection temporaires appropriées pour préserver le stock pharmaceutique existant contre la poussière, les débris ou toute forme de contamination pendant l’exécution des travaux.
L’entrepreneur devra se coordonner avec le point focal désigné de MSF pour les travaux électriques afin d’assurer la déconnexion en toute sécurité et le déplacement temporaire des unités de climatisation (AC) fonctionnelles présentes dans les zones d’intervention. La remise en place des unités de climatisation sera effectuée par MSF.
L’entrepreneur sera responsable du maintien d’un bon état de propreté du chantier pendant toute la durée des travaux, y compris l’enlèvement quotidien des déchets de construction et leur élimination dans des lieux autorisés, conformément aux réglementations en vigueur.
Tous les travaux devront être planifiés et réalisés par phases, en concertation avec MSF, afin de garantir la continuité opérationnelle de la pharmacie. Les horaires de travail, l’accès au site et les déplacements dans l’enceinte de la pharmacie devront être strictement coordonnés avec MSF afin d’éviter toute perturbation des opérations critiques. Le personnel de l’entrepreneur devra se conformer à toutes les exigences de MSF en matière de sécurité du site, d’accès et de santé et sécurité.
Les travaux comprennent :
1 | DÉMOLITIONS ET PRÉPARATIONS DE SURFACES
1a | Le démontage soigneux et l’enlèvement du plafond existant en contreplaqué, y compris les baguettes en bois de recouvrement des joints, en mettant de côté tous les matériaux réutilisables pour leur remise en place ultérieure selon les instructions. | m²
1b | Préparer les surfaces murales pour les travaux d’isolation par zones successives afin de maintenir les opérations de la pharmacie. Après la déconnexion des climatiseurs, prises et interrupteurs existants par l’électricien, retirer tous les matériaux d’ancrage restants ainsi que les cloisons temporaires et les mettre de côté pour leur remise en place ultérieure. | Forfait
| Total Demolitions Repreparations de surfaces |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX D’ISOLATION DES MURS
Tous les travaux seront exécutés sous la supervision et conformément aux instructions du point focal logistique désigné de MSF. Tous les matériaux nécessaires à ces travaux seront fournis par MSF. L’entrepreneur devra fournir la main-d’œuvre, les outils et l’équipement nécessaires pour exécuter les travaux selon les normes requises.
2a | Poser des liteaux en bois traité ou des montants métalliques galvanisés de 100 mm (espacement d’environ 600 mm d’axe en axe), solidement fixés aux murs existants à l’aide de chevilles métalliques à expansion M8 × 80 mm, posées tous les 600 mm verticalement avec une profondeur d’ancrage minimale de 50 mm dans le béton. Les montants doivent être installés avant la pose du pare-vapeur afin de constituer une ossature stable pour l’isolation et le parement. Matériaux fournis par MSF. | m²
2b | Poser un pare-vapeur côté intérieur (zone climatisée). Le pare-vapeur doit être appliqué sur l’ossature, avec chevauchement et collage de tous les joints à l’aide d’un ruban adhésif agréé. Les pénétrations de service doivent être soigneusement scellées pour garantir une continuité étanche. Matériaux fournis par MSF. | m²
2c | Poser la laine de verre (épaisseur 100 mm, densité 12–16 kg/m³) entre des montants verticaux en bois traité ou en métal galvanisé (100 mm), fixés au mur avec des chevilles à béton agréées, en veillant à une pose sans vides ni compression pour éviter les ponts thermiques. Valeur R d’environ 2,5 m²·K/W. Matériaux fournis par MSF. | m²
2d | Poser les panneaux de protection (ex. contreplaqué 10 mm) sur le pare-vapeur, fixés sur l’ossature avec des vices appropriées. Les panneaux doivent être alignés et solidement fixés afin de préserver l’intégrité du pare-vapeur. Matériaux fournis par MSF. | m²
| Total Isolation des murs |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX D’ISOLATION DU PLAFOND
Tous les travaux seront exécutés sous la supervision et conformément aux instructions du point focal logistique désigné de MSF. Tous les matériaux nécessaires à ces travaux seront fournis par MSF. L’entrepreneur devra fournir la main-d’œuvre, les outils et l’équipement nécessaires pour exécuter les travaux selon les normes requises, en veillant à une bonne coordination avec MSF pour minimiser toute perturbation des activités de la pharmacie.
3a | Poser soigneusement une couche continue de pare-vapeur au-dessus de la structure de plafond existante, en veillant à ce que tous les joints soient correctement scellés avec un ruban adhésif agréé afin d’assurer une étanchéité parfaite. | m²
3b | Fourniture et pose de tasseaux en bois traité (50 × 75 mm) ou équivalent, fixés solidement sur la structure de plafond existante à l’aide de vices et chevilles agréées, afin d’augmenter la profondeur du plafond à un minimum de 200 mm pour permettre la pose de deux couches de laine de verre de 100 mm d’épaisseur. | m
3c | Pose de la première couche de laine de verre isolante fournie par MSF, d’une épaisseur de 100 mm et d’une densité de 12 à 16 kg/m³, ajustée sans espace entre les éléments de la structure de plafond, en assurant un contact complet avec l’ossature pour garantir une couverture thermique continue. | m²
3d | Pose de la deuxième couche de laine de verre isolante fournie par MSF, d’une épaisseur de 100 mm et d’une densité de 12 à 16 kg/m³, posée parallèlement à la première couche avec décalage des joints afin de garantir une performance thermique continue. | m²
3e | Fixer l’isolation posée à l’aide d’éléments de support agréés (sangles en nylon, fils galvanisés ou liteaux en bois) attachés à la structure de plafond pour éviter tout affaissement et garantir une stabilité durable. | Forfait
3f | Remettre en place les panneaux de plafond en contreplaqué existants ainsi que les baguettes de recouvrement en bois dans leur alignement d’origine, en remplaçant les panneaux endommagés si nécessaire et en incluant toutes les fixations requises. | m²
| Total Isolation plafond |  |  |  | 0
4 | REPLIS DU CHANTIER ET IMPREVUS
| Prévoir une somme provisoire forfaitaire pour couvrir le nettoyage du site, l’enlèvement et l’évacuation de tous les déchets et matériaux non utilisés, ainsi que tout petit travail imprévu pouvant être nécessaire, avec paiement effectué uniquement pour les travaux réalisés et approuvés par écrit par MSF. | Forfait
| Total replis du chantier et Imprévus |  |  |  | 0
RÉCAPITULATIF DU DQE
1 | DÉMOLITIONS ET PRÉPARATIONS DE SURFACES |  |  |  | 0
2 | TRAVAUX D’ISOLATION DES MURS |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX D’ISOLATION DU PLAFOND |  |  |  | 0
5 | REPLIS DU CHANTIER ET IMPREVUS |  |  |  | 0
Total TTC |  |  |  |  | 0
SCHEMA